2016-120000-54-01-000411        津环辐许可表〔2022〕015号

市生态环境局关于中建（天津）轨道交通

投资发展有限公司地铁7号线220千伏八延线八海线迁改工程环境影响报告表的批复

中建（天津）轨道交通投资发展有限公司：

你单位报送的地铁7号线220千伏八延线八海线迁改工程环境影响报告表及相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 中建（天津）轨道交通投资发展有限公司拟投资958万元建设地铁7号线220千伏八延线八海线迁改工程，工程选址位于天津市南开区和和平区界内，线路主要沿卫津南路铺设。工程拟将位于地铁7号线八里台站附近220kV八延线3#至4#接头箱间电缆、220kV八海线4#至5#接头箱间电缆及其附属进行迁移，新建220kV双回电缆路径总长为784米，其中南开界内704米，和平区界内80米；拆除现状220kV八延线、八海线电缆共计1900米。2022年2月22日—2022年2月28日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示。建设单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、建设单位在项目建设和运行过程中应对照环境影响报告书认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作：

1、严格落实控制电磁辐射的各项生态环境保护措施，确保工程周围区域电磁辐射水平符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）及相关标准限值要求。

2、项目应选用低噪声设备，采取隔声降噪措施，确保项目区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）及相应标准限值要求。

3、加强施工期的环境管理，严格落实《天津市大气污染防治条例》等相关要求，采取切实可行措施，严格控制施工扬尘、噪声、废水、固体废物对周围环境的影响。

4、加强运营期环境管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放。

5、加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

三、建设项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

建设项目竣工后，建设单位应按照规定的标准和程序对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。验收合格后，方可投入生产或使用。

四、建设项目的环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响报告表。

建设项目的环境影响报告表自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、请天津市生态环境保护综合行政执法总队、南开区生态环境局、和平区生态环境局，共同做好该项目事中事后监管工作。

此复

2022年03月08日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市南开区生态环境局、天津市南开区行政审批局、天津市和平区生态环境局、天津市和平区行政审批局