220214135634000500             津环辐许可表〔2022〕019号

市生态环境局关于通用电气医疗系统

（天津）有限公司新建使用非密封放射性物质及丙级非密封放射性物质工作场所项目环境影响报告表的批复

通用电气医疗系统（天津）有限公司：

你单位报送的新建使用非密封放射性物质及丙级非密封放射性物质工作场所项目环境影响报告表及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、通用电气医疗系统（天津）有限公司位于天津空港经济区经三路266号。公司拟投资900万元，在现有厂区主厂房内新建一座PET-MR测试间，包括扫描室、储源室、放废室，并使用非密封放射性物质18F（日等效最大操作量为1.5×106Bq，年最大用量1.5×1010Bq），属于丙级非密封放射性物质工作场所，用于PET-MR产品的注册认证检测。2022年4月24日—2022年4月28日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。建设单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、你单位在项目实施和运行过程中应对照环境影响报告表，认真落实各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。项目投入运行前必须重新申请领取《辐射安全许可证》，严禁超出许可证规定的种类和范围从事放射性同位素的使用活动。

2.从事辐射工作的人员须进行辐射安全和防护专业知识及相关法律法规考核；考核不合格的，不得上岗。

3.辐射工作场所及其入口处必须设置明显的电离辐射标识和中文警示说明。辐射工作场所要有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。

4.建立健全辐射防护措施和操作规程等规章制度，配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器。

5.使用18F测试后的设备移出PET-MR测试间应进行表面污染监测，确保移出设备符合清洁解控水平。

6.你单位须重点做好辐射环境安全管理、放射性废物处理、台账资料管理、辐射工作人员个人剂量管理和健康管理等工作，严防辐射事故发生，严格按照许可的范围开展放射性同位素的使用活动。

三、新建工作场所的放射防护措施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

放射防护设施应当与主体工程同时验收；验收合格后，主体工程方可投入生产或使用。

四、建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故应立即启动本单位应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。

五、建设项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、请天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市滨海新区生态环境局共同做好该项目的事中事后监管工作。

七、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队和滨海新区生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

此复

2022年05月12日

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市滨海新区生态环境局、天津市滨海新区行政审批局