20220818091608894542           津环辐许可表〔2022〕040号

市生态环境局关于大众汽车自动变速器(天津)有限公司扩建使用II类射线装置(全能型微纳米CT系统)项目环境影响报告表的批复

大众汽车自动变速器（天津）有限公司：

你单位报送的大众汽车自动变速器（天津）有限公司扩建使用II类射线装置（全能型微纳米CT系统）项目环境影响报告表及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、大众汽车自动变速器(天津)有限公司位于天津经济技术开发区西区中南五街49号，公司拟投资380万元，在原有质保实验室CT室内扩建使用1台d2型全能型微纳米CT系统（双X射线管，分别为：反射式微焦点X射线管，最大管电压300kV，最大管电流3mA；透射式纳米焦点X射线管，最大管电压190kV，最大管电流1mA，采用同一套控制系统,工作时不能同时出束）,用于铸件、电器件、塑料件及橡胶件等零部件的无损检测。2022年10月28日—11月3日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。建设单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、你单位在项目实施和运行过程中应对照环境影响报告表，认真落实各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。项目投入运行前须重新申请领取《辐射安全许可证》，严禁不按照许可证规定的种类和范围从事射线装置的使用活动。

2.根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)和该项目环境影响报告表预测，拟建项目辐射工作人员职业照射剂量约束值执行2mSv/a，公众成员照射剂量约束值执行0.1mSv/a。

3.从事辐射工作的人员须进行辐射安全和防护专业知识及相关法律法规考核；考核不合格的，不得上岗。

4.须对辐射工作场所实行分区管理，划分控制区、监督区。在控制区及其出入口处必须设置明显的电离辐射标识和中文警示说明。辐射工作场所要有门机联锁装置、钥匙开关、紧急停机按钮、视频监控系统、探伤室门口和内部同时设有显示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示装置等防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。

5.建立健全辐射防护措施和操作规程等规章制度，配备X-γ剂量率仪、个人剂量计、个人剂量报警仪等与辐射类型和辐射水平相适应的辐射防护用品及监测设备。

三、扩建工作场所的放射防护措施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

放射防护设施应当与主体工程同时验收；验收合格后，主体工程方可投入生产或使用。

四、建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故应立即启动本单位应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。

五、建设项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、请天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市滨海新区生态环境局共同做好该项目的事中事后监管工作。

七、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队和滨海新区生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

此复

2022年11月15日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市滨海新区生态环境局