2401-120000-04-01-201472        津环辐许可表〔2024〕048号

市生态环境局关于国网天津市电力公司

城东供电分公司天津屈杨110千伏线路

改造工程环境影响报告表的批复

国网天津市电力公司城东供电分公司：

你单位报送的《关于〈天津屈杨110千伏线路改造工程环境影响报告表〉的报批申请》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、国网天津市电力公司城东供电分公司为满足地区新增负荷供电需求，提高地区供电可靠性，拟投资1,912万元人民币（其中环保投资124万元），建设“天津屈杨110千伏线路改造工程”，项目位于西青区和北辰区境内。主要建设内容为：霸杨一线改造线路起点为霸杨一线018#电缆终端塔，终点为霸杨一线026#电缆终端塔；霸杨二线改造线路起点为霸杨二线020#电缆终端塔，终点为霸杨二牵引支001#电缆终端塔。

1.新建路径总长1.71km（西青区线路长度0.21km、北辰区线路长度1.5km）。⑴新建110kv架空线路路径1.23km，其中双回架空线路双侧挂线路径1.10km、单回线路路径0.13km；⑵新建电缆路径0.48km，其中新建单回沟槽路径0.38km、双回沟槽路径0.06km、8+2孔排管0.02km、4+1孔排管0.02km。

2.利用已建220/110kV四回路塔下层110kV横担双侧挂线0.75km。

3.新建铁塔5基；拆除110kV水泥双杆9基、110kV双回铁塔5基及导线3.0km、地线3.0km、110kV电缆0.12km。

2024年08月09日—2024年08月15日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、建设单位在项目建设和运行过程中应对照环境影响报告表认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作：

1、严格执行有关建筑施工污染防治的各项法律、法规，落实环境影响报告表提出的施工期污染防治措施，优化施工工艺，合理安排施工时间，严格控制施工扬尘、噪声、废水、固体废物、尾气排放等对施工区域周边环境及敏感目标的影响。施工完毕后进行科学合理的生态恢复，减少对施工沿线生态环境、土地利用产生明显的不利影响。

2、严格落实控制电磁辐射的各项环境保护措施，确保工程周围区域电磁辐射水平符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求；严格落实噪声污染防控措施，确保项目区域声环境符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）要求。

3、加强运营期环境管理，确保环保设施正常运转，各项污染物稳定达标排放。

4、加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

三、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ 705-2020）要求，做好项目验收工作。验收合格后，方可投入使用。

四、建设项目的环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当在开工建设之前重新报批。

五、建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，项目方开工建设的，你单位应将环境影响报告表报我局重新审核。

六、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市西青区生态环境局和天津市北辰区生态环境局，并依法接受各级生态环境主管部门的监督检查。

此复

2024年08月28日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队，天津市西青区生态环境局、天津市北辰区生态环境局