20240607145851702219           津环辐许可表〔2024〕055号

市生态环境局关于天津九鼎医学生物工程

有限公司乙级非密封放射性物质工作场所退役项目环境影响报告表的批复

天津九鼎医学生物工程有限公司：

你单位报送的《关于〈天津九鼎医学生物工程有限公司乙级非密封放射性物质工作场所退役项目环境影响报告表〉的报批申请》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、天津九鼎医学生物工程有限公司位于天津市西青经济开发区惠友道4号，拟投资3万元人民币（其中环保投资1.5万元），开展乙级非密封放射性物质工作场所退役项目。本次拟退役的乙级非密封放射性物质工作场所（标记室）已许可使用1种核素125I（日等效最大操作量：6.179E+8Bq），主要生产及销售免疫诊断试剂。该项目已于2020年1月停止生产125I免疫诊断试剂。

2024年11月01日—11月07日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、你单位在项目退役过程中应对照环境影响报告表，认真落实各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。

2.根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）和该项目环境影响报告表预测，本项目退役过程中辐射工作人员职业照射剂量约束值执行2mSv/a，公众照射剂量约束值执行0.1mSv/a。

3.严格落实环境影响报告表中提出的退役实施方案、监测方案、清污措施、废物处置措施、退役验收方案和事故应急预案。如发生辐射事故立即启动应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。

4.退役过程中产生的放射性废物应根据环境影响报告表要求分类收集存放，经检测满足清洁解控水平后，在半年内委托有资质单位进行处置。

5.退役过程中污染物排放执行以下标准：

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）

《放射性废物管理规定》（GB 14500-2002）

《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021）

三、你单位应按照《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326-2023）要求，做好项目验收工作。工作场所满足清洁解控要求后可无限制开放，作为普通场所使用。该项目退役完成后须注销《辐射安全许可证》。

四、建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，项目方开工建设的，你单位应将环境影响报告表报我局重新审核。

五、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队和天津市西青区生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的事中事后监管。

此复

2024年11月21日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市西青区生态环境局