2307-120118-89-01-429615        津环辐许可函〔2025〕001号

市生态环境局关于天津静海新华

新能源有限公司天津静海新华中旺镇以沟渠

为主的2GWp光伏复合发电项目升压站工程

环境影响报告书的批复

天津静海新华新能源有限公司：

你单位报送的《关于〈天津静海新华中旺镇以沟渠为主的2GWp光伏复合发电项目升压站工程环境影响报告书〉的报批申请》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、天津静海新华新能源有限公司为满足“天津静海新华中旺镇以沟渠为主的2GWp光伏复合发电项目”电网系统配套需求，拟投资4.6亿元人民币（其中环保投资188万元），实施天津静海新华中旺镇以沟渠为主的2GWp光伏复合发电项目升压站工程。主要建设内容为：在天津市静海区中旺航空产业园内，新建500kV升压站1座，主变规模5×400MVA，电压等级500/35kV，采用户外式布置。

2024年12月10日—12月23日，我局将该项目环境影响报告书全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实报告书和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告书结论。

二、你单位在项目建设和运行过程中应对照环境影响报告书认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作：

1、严格执行有关建筑施工污染防治的各项法律、法规，落实环境影响报告书提出的施工期污染防治措施，优化施工工艺，合理安排施工时间，严格控制施工扬尘、噪声、废水、固体废物和尾气排放等对施工区域周边环境及敏感目标的影响。施工完毕后进行科学合理的生态恢复，减少对施工沿线生态环境、土地利用产生明显的不利影响。

2、严格落实控制电磁辐射的各项环境保护措施，确保项目周围区域电磁辐射水平符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。

3、本项目产生的生活污水经化粪池沉淀达到《污水综合排放标准》（DB12/ 356-2018）三级标准后，通过市政污水管网排入天津滨港高新铸造工业区污水处理厂。

4、严格落实噪声污染防控措施，确保变电站厂界噪声能够满足《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB 12348-2008）相应标准限值要求。

5、加强运营期环境管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放。

6、本项目产生的废变压器油、废旧蓄电池等危险废物应委托有资质的单位回收处置。

7、加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

三、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ 705-2020）要求，做好项目验收工作。验收合格后，方可投入使用。

四、建设项目的环境影响报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当在开工建设之前重新报批环境影响报告书。

五、建设项目环境影响评价文件自批准之日起满五年，项目方开工建设的，建设单位应将环境影响报告书报我局重新审核。

六、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告书分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市静海区生态环境局，并依法接受各级生态环境主管部门的监督检查。

此复

2025年01月02日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队，天津市静海区生态环境局，天津市生态环境科学研究院，天津市博创环保科技有限公司