2304-120104-89-01-940279        津环辐许可表〔2025〕004号

市生态环境局关于国网天津市电力公司

城西供电分公司天津南开三潭路110千伏

输变电工程环境影响报告表的批复

国网天津市电力公司城西供电分公司：

你单位报送的《天津南开三潭路110千伏输变电工程》环境影响报告表及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、国网天津市电力公司城西供电分公司拟投资13,815万元人民币（其中环保投资495万元），建设天津南开三潭路110千伏输变电工程，项目位于南开区和红桥区境内。主要建设内容为：

1.新建三潭路110kV变电站位于南开区灵隐道与孤山路交口处东南侧，新建主变容量2×50MVA、电压等级为110/10kV；110kV侧进出线4回、10kV侧出线24回。

2.新建红旗路220kV变电站至三潭路110kV变电站双回110kV电缆，利用现有排管穿缆敷设，路径长1.8km，线路位于南开区。

3.新建三潭路110kV变电站至邵公庄110kV变电站双回110kV电缆，路径总长4.63km，新建双回110kV电缆路径长约1.42km，利用待建排管穿缆敷设路径长约3.21km。其中南开区线路路径长2.96km；红桥区线路路径长1.67km。

2025年01月08日—01月14日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、你单位在项目建设和运行过程中应对照环境影响报告表认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作：

1、严格执行有关建筑施工污染防治的各项法律、法规，落实环境影响报告表提出的施工期污染防治措施，优化施工工艺，合理安排施工时间，严格控制施工扬尘、噪声、废水、固体废物和尾气排放等对施工区域周边环境及敏感目标的影响。施工完毕后进行科学合理的生态恢复，减少对施工沿线生态环境、土地利用产生明显的不利影响。

2、采取有效措施控制项目运行时产生的工频电场、工频磁场，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。

3、严格落实噪声污染防控措施，确保变电站厂界声环境符合《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB 12348-2008）相应标准限值要求。

4、加强运营期环境管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放。

5、本项目产生的废变压器油、废旧蓄电池等危险废物应委托有资质的单位回收处置。

6、加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

三、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ 705-2020）要求，做好项目验收工作。验收合格后，方可投入使用。

四、建设项目的环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批建设项目的环境影响报告表。

五、建设项目环境影响评价文件自批准之日起满5年，方决定开工建设的，建设单位应将环境影响报告表报我局重新审核。

六、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市南开区生态环境局和天津市红桥区生态环境局，并依法接受各级生态环境主管部门的监督检查。

此复

2025年01月22日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队，天津市南开区生态环境局、天津市红桥区生态环境局