2311-120000-04-01-331182        津环辐许可表〔2025〕010号

市生态环境局关于国网天津市电力公司

建设分公司天津津南500千伏变电站220千伏送出工程环境影响报告表的批复

国网天津市电力公司建设分公司：

你单位报送的《关于〈天津津南500千伏变电站220千伏送出工程环境影响报告表〉的报批申请》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、国网天津市电力公司建设分公司为满足地区用电负荷增长需求，提高电网运行的可靠性和稳定性，拟投资42,668万元人民币（其中环保投资320万元），建设天津津南500千伏变电站220千伏送出工程，项目位于津南区和西青区。

主要建设内容为：工程共新建220kV输电线路路径总长19.98km（西青区界内13.7km，津南区界内6.28km），共涉及四段路线：

1.津南至白塘口2回220kV线路，新建架空线路路径长约3.47km，新建铁塔12基，拆除现状钢管杆1基；

2.津南至双港2回220kV线路，新建2回架空线路路径长约2.83km、单回架空线路路径长0.86km，新建铁塔14基，拆除现状钢管杆1基；

3.津南至瑞江南2回220kV线路，新建输电线路路径长约4.87km（架空线路2.48km，电缆线路2.39km），新建铁塔9基、电缆工作井33座和顶管竖井4座；

4.津南至张贵庄2回220kV线路，新建架空线路7.95km，新建铁塔24基，拆除现状铁塔2基。

2025年02月27日—03月05日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、你单位在项目建设和运行过程中应对照环境影响报告表，认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作：

1、严格执行施工污染防治的各项法律、法规，落实环境影响报告表提出的施工期污染防治措施，优化施工工艺，合理安排施工时间，严格控制施工扬尘、噪声、废水、固体废物和尾气排放等对施工区域周边环境及敏感目标的影响。施工完毕后进行科学合理的生态恢复，减少对施工沿线生态环境、土地利用产生明显的不利影响。

2、采取有效措施控制项目运行时产生的工频电场、工频磁场，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。

3、严格落实噪声污染防控措施，确保输电线路沿线声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应限值要求。

4、加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

三、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ 705-2020）要求，做好项目验收工作。验收合格后，方可投入使用。

四、建设项目的环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染和防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批建设项目的环境影响报告表。

五、建设项目环境影响评价文件自批准之日起满五年，项目方开工建设的，建设单位应将环境影响报告表报我局重新审核。

六、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市津南区生态环境局和西青区生态环境局，并依法接受各级生态环境主管部门的监督检查。

此复

2025年03月14日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队，天津市津南区生态环境局、天津市西青区生态环境局