2405-120117-89-01-738624        津环辐许可表〔2025〕013号

市生态环境局关于国网天津市电力公司宁河

供电分公司天津宁河韩庄至科技城110千伏线路工程（宁河段）环境影响报告表的批复

国网天津市电力公司宁河供电分公司：

你单位报送的《关于〈天津宁河韩庄至科技城110千伏线路工程（宁河段）环境影响报告表〉的报批申请》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、国网天津市电力公司宁河供电分公司为满足周边供电需求，拟投资18,449万元人民币（其中环保投资217万元），建设天津宁河韩庄至科技城110千伏线路工程（宁河段），项目位于天津市宁河区七里海镇、北淮淀镇、造甲城镇。

主要建设内容为：新建输电线路路径长度23.98km，其中新建架空线路路径长度20.56km，新建电缆线路路径长度3.42km。

1.韩庄至科技城110kV联络线工程，新建输电线路路径长度23.28km，其中架空线路路径长度20.56km，电缆线路路径长度2.72km。⑴新建220kV/110kV四回架空线路路径长度3.43km（预留2回220kV线路，本期挂线）；⑵新建110kV/110kV四回架空线路路径长度5.15km（预留2回110kV线路，本期挂线）；⑶新建双回110kV架空线路路径长度8.92km；⑷新建110/35kV四回架空线路路径长度3.06km（预留2回35kV线路，本期挂线）；⑸新建双回110kV电缆线路路径长度1.76km，新建单回110kV电缆线路路径长度0.96km；⑹新建杆塔69基。

2.科技城出线1回T接韩贾一线和科潘倒间隔工程

⑴新建电缆线路路径长度0.7km。从科技城变电站119间隔新出1回T接韩贾一线110kV电缆线路路径长度0.45km；⑵将科潘线由117间隔倒切至114间隔新建电缆线路路径长度0.25km。

该项目穿越天津古海岸与湿地国家级自然保护区实验区和天津古海岸与湿地国家级自然保护区生态保护红线，在保护区实验区内永久占地面积约0.45hm2、临时占地面积约5.76hm2，在生态保护红线内永久占地面积约0.24hm2，临时占地面积约2.89hm2。已取得了《天津市宁河区人民政府关于天津宁河韩庄至科技城110千伏线路工程符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见》和《市规划资源局关于反馈宁河韩庄至科技城110千伏线路工程意见的函》。

天津古海岸与湿地国家级自然保护区被列为《陆生野生动物重要栖息地名录》（第一批），依据《中华人民共和国野生动物保护法》和相关程序，我局于2024年12月30日向天津市规划和自然资源局书面征求意见，根据市规资局回函，原则同意该项目建设。

2025年03月11日—03月17日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、你单位在项目建设和运行过程中应对照环境影响报告表，认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作：

1、严格执行天津市生态保护红线相关管理规定和有关主管部门的要求，落实环境影响报告表中提出的生态环境管理措施，确保生态保护红线内生态功能不降低、性质不改变、环境不破坏、面积不减少。

2、严格落实保护与减缓措施，加强对项目实施区域国家重点保护野生动物、天津市重点保护野生动物及其栖息地的监测、保护等系列工作，最大程度将不利影响降低到可控范围。

3、严格执行施工污染防治的各项法律、法规，落实环境影响报告表提出的施工期污染防治措施，优化施工工艺，合理安排施工时间，严格控制施工扬尘、噪声、废水、固体废物和尾气排放等对施工区域周边环境及敏感目标的影响。施工完毕后进行科学合理的生态恢复，减少对施工沿线生态环境、土地利用产生明显的不利影响。

4、采取有效措施控制项目运行时产生的工频电场、工频磁场，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。

5、严格落实噪声污染防控措施，确保输电线路沿线声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应限值要求。

6、加强运营期环境管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放。

7、加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

三、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ 705-2020）要求，做好项目验收工作。验收合格后，方可投入使用。

四、建设项目的环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染和防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批建设项目的环境影响报告表。

五、建设项目环境影响评价文件自批准之日起满五年，项目方开工建设的，建设单位应将环境影响报告表报我局重新审核。

六、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市宁河区生态环境局，并依法接受各级生态环境主管部门的监督检查。

此复

2025年03月31日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队，天津市宁河区生态环境局