2504-120000-89-01-260774        津环辐许可表〔2025〕017号

市生态环境局关于天津宁河绿动未来

新能源有限公司天津绿动未来潘庄农村产业

融合示范园一期230MW光伏发电项目

220kV送出工程环境影响报告表的批复

天津宁河绿动未来新能源有限公司：

你单位报送的《关于〈天津绿动未来潘庄农村产业融合示范园一期230MW光伏发电项目220kV送出工程环境影响报告表〉的报批申请》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、天津宁河绿动未来新能源有限公司拟投资10,454万元人民币（其中环保投资950万元），建设天津绿动未来潘庄农村产业融合示范园一期230MW光伏发电项目220kV送出工程，项目位于宁河区和北辰区境内。主要建设内容为：新建自潘庄南220kV升压站至永定河220kV变电站单回220kV输电线路，线路长度为13.89km（宁河区线路长度为7.15km；北辰区线路长度为6.74km），其中新建架空线路6.76km、新建电缆线路7.13km，新建杆塔26基，电缆平台5座。

本工程采用架空方式一档跨越天津市生态保护红线永定新河河滨岸带生态保护红线，与生态保护红线最近距离约80m，不涉及占用敏感区域。你单位已经根据《关于印发〈深化电力领域审批制度改革优化电力工程建设审批工作方案〉的通知》（津政服〔2022〕15号）编制了《生态保护红线范围内实施天津绿动未来潘庄农村产业融合示范园一期230兆瓦光伏发电项目220千伏送出工程项目论证报告》，并通过了专家论证。

2025年07月01日—07月07日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、你单位在项目建设和运行过程中应对照环境影响报告表，认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作：

1、严格执行施工污染防治的各项法律、法规，落实环境影响报告表提出的施工期污染防治措施，优化施工工艺、施工车辆和非道路机械，合理安排施工时间，严格控制施工扬尘、噪声、废水、固体废物和尾气排放等对施工区域周边环境及敏感目标的影响；在建设临时道路、牵张场地等临时施工占地时，应尽量减少对地表的扰动，施工完毕后进行科学合理的生态恢复，减少对施工沿线的不利影响。

2、采取有效措施控制项目运行时产生的工频电场、工频磁场，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。

3、加强运营期环境管理，严格落实噪声污染防控措施，确保输电线路沿线声环境符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应限值要求。

4、加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

三、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ 705-2020）要求，做好项目验收工作。验收合格后，方可投入使用。

四、建设项目的环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染和防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批建设项目的环境影响报告表。

五、建设项目环境影响评价文件自批准之日起满五年，项目方开工建设的，建设单位应将环境影响报告表报我局重新审核。

六、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市宁河区生态环境局和天津市北辰区生态环境局，并依法接受各级生态环境主管部门的监督检查。

此复

2025年07月17日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队，天津市宁河区生态环境局、天津市北辰区生态环境局