2408-120000-89-01-911256        津环辐许可表〔2025〕018号

市生态环境局关于国网天津市电力公司

东丽供电分公司天津东丽航空220千伏站

与神舟220千伏站110千伏联络线工程

环境影响报告表的批复

国网天津市电力公司东丽供电分公司：

你单位报送的《关于〈天津东丽航空220千伏站与神舟220千伏站110千伏联络线工程环境影响报告表〉的报批申请》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、国网天津市电力公司东丽供电分公司拟投资2,404万元人民币（其中环保投资28万元），建设天津东丽航空220千伏站与神舟220千伏站110千伏联络线工程，项目位于滨海新区和东丽区境内。工程主要建设内容为：航空220kV变电站新出1回110kV线路T接110千伏舟湖24#塔，新建线路总长1.77km（滨海新区线路长度为1.55km；东丽区线路长度0.22km），其中新设单回架空线路（利用已建杆塔单回挂线）0.35km，新设单回电缆线路1.42km；架空紧线0.23km。

2025年07月01日—07月07日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、你单位在项目建设和运行过程中应对照环境影响报告表，认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作：

1、严格执行施工污染防治的各项法律、法规，落实环境影响报告表提出的施工期污染防治措施，优化施工工艺、施工车辆和非道路机械，合理安排施工时间，严格控制施工扬尘、噪声、废水、固体废物和尾气排放等对施工区域周边环境及敏感目标的影响；在建设临时道路、牵张场地等临时施工占地时，应尽量减少对地表的扰动，施工完毕后进行科学合理的生态恢复，减少对施工沿线的不利影响。

2、采取有效措施控制项目运行时产生的工频电场、工频磁场，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。

3、加强运营期环境管理，严格落实噪声污染防控措施，确保输电线路沿线声环境符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应限值要求。

4、加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

三、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ 705-2020）要求，做好项目验收工作。验收合格后，方可投入使用。

四、建设项目的环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染和防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批建设项目的环境影响报告表。

五、建设项目环境影响评价文件自批准之日起满五年，项目方开工建设的，建设单位应将环境影响报告表报我局重新审核。

六、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市滨海新区生态环境局和天津市东丽区生态环境局，并依法接受各级生态环境主管部门的监督检查。

此复

2025年07月17日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队，天津市滨海新区生态环境局、天津市东丽区生态环境局