天津市入海排污口监督管理实施细则（试行）

第一章 总则

第一条【编制目的与依据】

为加强入海排污口监督管理，保护海洋生态环境，根据《中华人民共和国海洋环境保护法》《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》《入海排污口监督管理办法（试行）》等，结合本市实际，制定本实施细则。

依据： 生态环境部《入海排污口监督管理办法（试行）》； - 为加强入海排污口监督管理，保护海洋生态环境，根据《中华人民共和国海洋环境保护法》《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》等，制定本办法。 - 第二十三条 本办法由生态环境部负责解释。沿海省级人民政府生态环境主管部门可依据本办法的规定，结合地方实际制定具体的实施细则。

第二条【适用范围】

本实施细则所称入海排污口，是指法定海岸线向海一侧，直接或通过管道、沟、渠等排污通道向海洋环境水体排放污水的口门。

入海排污口的设置论证、规范化建设、备案、注销、监测、执法检查、动态管理台账建立、信息公开等监督管理工作适用本实施细则。

海洋石油勘探开发排污口的监督管理不适用本细则。

依据： 生态环境部《入海排污口监督管理办法（试行）》： 第二条 本办法所称入海排污口，是指直接或者通过管道、沟、渠等排污通道向海洋环境水体排放污水的口门。 入海排污口位于法定海岸线向海一侧，其设置论证、规范化建设、备案、监测、执法检查、信息平台建设、动态管理台账建立、信息公开等监督管理工作适用本办法。 海洋石油勘探开发排污口的监督管理不适用本办法。 《山东省入海排污口监督管理实施细则（试行）》： 第二条 本实施细则所称入海排污口，是指法定海岸线向海一侧，直接或通过管道、沟、渠等排污通道向海洋环境水体排放污水的口门。 入海排污口的设置论证、规范化建设、备案、监测、执法、整治销号、动态管理台账建立、信息公开、注销等监督管理工作适用本实施细则。 《入河入海排污口监督 管理技术指南 名词术语》（HJ 1310-2023）： 2.5 入海排污口 法定海岸线向海一侧，直接或者通过管道、沟、渠等排污通道向海洋环境水体排放污水的 口门。

第三条【责任主体】

通过入海排污口排放污水的企事业单位、其他生产经营者等是入海排污口的责任主体，负责入海排污口设置论证、规范化建设、备案、注销、维护管理、自行监测、信息公开、源头治理以及排污口整治等。

多个排污单位共用一个入海排污口的，所有排污单位均为责任主体，并在入海排污口设置备案材料中明确各排污单位责任,各排污单位应通过协商方式确定一个主要责任主体，负责共用排污口的备案和信息公开，组织开展排污口的设置论证、规范化建设、维护管理、自行监测、整治等。无法确定责任主体的，由属地街镇人民政府或属地开发区管委会作为责任主体，或由其指定责任主体。

依据： 生态环境部《入海排污口监督管理办法（试行）》： 第三条 通过入海排污口排放污水的企事业单位、其他生产经营者等是入海排污口的责任主体，负责入海排污口设置论证、规范化建设、备案、维护管理、自行监测、信息公开、源头治理以及排污口整治等。 多个排污单位共用一个入海排污口的，应当确定一个主要责任主体，负责共用入海排污口的备案和信息公开，组织开展入海排污口的设置论证、规范化建设、维护管理、自行监测、整治等。 无法确定责任主体的，由属地县级或设区的市级人民政府作为责任主体，或由其指定责任主体。 《山东省入海排污口监督管理实施细则（试行）》： 第三条 通过入海排污口排放污水的企事业单位、其他生产经营者等是排污口的责任主体，负责排污口设置论证、规范化建设、备案、注销、维护管理、自行监测、信息公开、源头治理以及排污口整治等。 多个排污单位共用一个入海排污口的，所有排污单位均为责任主体，并在排污口设置备案材料中厘清各排污单位责任。各排污单位应当通过协商方式确定一个主要责任主体，负责共用排污口的备案和信息公开，组织开展排污口的设置论证、规范化建设、维护管理、自行监测、整治等。

第四条【管理分类】

入海排污口分为工业排污口、城镇污水处理厂排污口、农业排口、其他排口四种类型。工业排污口包括工矿企业排污口和雨洪排口、工业及其他各类园区污水处理厂排污口和雨洪排口等；农业排口包括规模化畜禽养殖排污口、规模化水产养殖排污口等；其他排口包括城镇雨洪排口、港口码头排口、规模以下水产养殖排污口、农村污水处理设施排污口、城镇生活污水散排口、农村生活污水散排口、大中型灌区排口等。滨海新区生态环境主管部门可依据《入河入海排污口监督管理技术指南 排污口分类》，结合我市实际，细化入海排污口类型。

依据： 生态环境部《入海排污口监督管理办法（试行）》： 第四条 入海排污口分为工业排污口、城镇污水处理厂排污口、农业排口、其他排口四种类型。工业排污口包括工矿企业排污口和雨洪排口、工业及其他各类园区污水处理厂排污口和雨洪排口等；农业排口包括规模化畜禽养殖排污口、规模化水产养殖排污口等；其他排口包括规模以下水产养殖排污口、农村污水处理设施排污口、农村生活污水散排口、大中型灌区排口等。设区的市级以上人民政府生态环境主管部门可从实际出发细化入海排污口类型。 结合生态环境部《入河入海排污口监督管理技术指南 排污口分类》4入海排污口分类 表1 入河入海排污口分类 细化了其他排口的 类型。

规模化畜禽养殖、规模化水产养殖的相关认定标准按照国家及我市有关规定执行。

依据： 《中华人民共和国农业农村部公告 第927号》附件 畜禽养殖标准

入海排污口实行分类管理。对工矿企业、工业及其他各类园区污水处理厂、城镇污水处理厂排污口实行重点管理。对规模化畜禽养殖、规模化水产养殖排污口实行简化管理。对实行重点管理和简化管理之外的入海排污口，实行一般管理。多个责任主体共用一个入海排污口的，原则上从严确定管理分类。

依据： 生态环境部《入海排污口监督管理办法（试行）》： 入海排污口实行分类管理。对工矿企业、工业及其他各类园区污水处理厂、城镇污水处理厂排污口实行重点管理。对规模化畜禽养殖、规模化水产养殖排污口实行简化管理。对实行重点管理和简化管理之外的入海排污口，实行一般管理。多个责任主体共用一个入海排污口的，原则上从严确定管理分类。设区的市级以上人民政府生态环境主管部门可结合管理需求提出更为严格的管理分类。

第二章 设置

第五条【设置要求】

入海排污口的设置应当符合《中华人民共和国海洋环境保护法》《天津市海洋环境保护条例》等法律法规的规定，以及国土空间规划、生态环境分区管控等要求，尽可能设置在扩散稀释能力较强的海域，合理利用海水自净能力，减轻对海洋生态环境的影响。在有条件的地区，应当将排污口深水设置，实行离岸排放。

依据： 生态环境部《入海排污口监督管理办法（试行）》： 第五条 入海排污口的设置应当符合《中华人民共和国海洋环境保护法》等法律法规的规定，尽可能设置在扩散稀释能力较强的海域，合理利用海水自净能力，减轻对海洋生态环境的影响。在有条件的地区，应当将排污口深水设置，实行离岸排放。 《海南省生态环境厅入海排污口监督管理实施细则（试行）》： 第七条入海排污口的设置应当符合《中华人民共和国海洋环境保护法》《海南省海洋环境保护规定》等法律法规的规定，以及国土空间规划、生态环境分区管控等要求，尽可能设置在扩散稀释能力较强的海域，合理利用海水自净能力，减轻对海洋生态环境的影响。在有条件的地区，应当将排污口深水设置，实行离岸排放。 《天津市海洋环境保护条例（2020年7月29日修正）》： 第二十五条 设置入海排污口或者向海域排放陆源污染物的，应当符合海洋功能区划和海洋环境保护规划。向海域排放陆源污染物的种类、数量和浓度等，必须严格执行国家或者本市规定的标准和有关规定。 生态环境主管部门应当按照海域排污总量控制要求，加强对入海排污口和陆源污染物排海的监督。 第二十六条 生态环境主管部门在审批海洋工程建设项目时，应当审查入海直排口、污水离岸排放工程排污口设置是否符合海洋功能区划和海洋环境保护规划。 第二十七条 在海洋自然保护区、海洋特别保护区、重要渔业水域、盐场保护区、海滨旅游度假区和其他需要特别保护的区域，不得新建排污口。

第六条【合并设置】

集中分布的同类入海排污口原则上合并设置。包括但不限于以下情形：

（一）城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口；

（二）工业及其他各类园区或各类开发区内的排污口。

集中分布、连片聚集的中小型水产养殖散排口，鼓励设置统一的排污口。

依据： 生态环境部《入海排污口监督管理办法（试行）》： 第六条 集中分布的同类入海排污口原则上合并设置。包括但不限于以下情形： （一）城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口； （二）工业及其他各类园区或各类开发区内的排污口。 集中分布、连片聚集的中小型水产养殖散排口，鼓励设置统一的排污口。

第七条【禁止设置】

禁止在自然保护地、重要渔业水域、海水浴场、生态保护红线区域及其他需要特别保护的区域，新设工业排污口和城镇污水处理厂排污口。法律、行政法规另有规定的除外。

依据： 生态环境部《入海排污口监督管理办法（试行）》： 第七条 禁止在自然保护地、重要渔业水域、海水浴场、生态保护红线区域及其他需要特别保护的区域，新设工业排污口和城镇污水处理厂排污口；法律、行政法规另有规定的除外。

第八条【论证要求】

入海排污口的设置应当按照《入河入海排污口监督管理技术指南 入海排污口设置论证技术导则》(HJ 1406-2024)等技术规范的要求开展科学论证。

实行重点管理和简化管理的入海排污口，责任主体应当论证入海排污口设置的合法性，以及对海洋生态环境的影响等进行论证，编制入海排污口设置论证报告。实行一般管理的入海排污口，责任主体应当在登记表中论证排污口设置的合法性等。

建设项目需要设置入海排污口，其环境影响报告书（表）已按照国家有关技术规范要求进行设置论证并通过审批的，责任主体无需单独开展入海排污口设置论证，备案时提供建设项目环境影响评价审批意见文号。

依据： 生态环境部《入海排污口监督管理办法（试行）》： 第八条 入海排污口的设置应当按照国家有关技术规范的要求开展科学论证。实行重点管理和简化管理的入海排污口，责任主体应当论证入海排污口设置的合法性及对海洋生态环境的影响等，编制入海排污口设置论证报告；实行一般管理的入海排污口，责任主体应当论证排污口设置的合法性等。 建设项目需要设置入海排污口，其环境影响报告书（表）已按照国家有关技术规范要求进行设置论证并通过审批的，责任主体无需单独开展入海排污口设置论证，备案时提供建设项目环境影响评价审批意见文号。 《入河入海排污口监督管理技术指南 入海排污口设置论证技术导则》(HJ 1406-2024)

第九条【规范化建设】

责任主体应当按照国家有关技术规范的要求对入海排污口监测采样点、检查井、标识牌、监控及监测系统设置、档案建设等开展规范化建设，并加强入海排污口、排污通道及其规范化建设设施的维护管理，发现他人借道排污等情况的，应当立即向滨海新区或属地开发区生态环境主管部门报告并留存证据。

依据： 生态环境部《入海排污口监督管理办法（试行）》： 第九条 责任主体应当按照国家有关技术规范的要求对入海排污口监测采样点、检查井、标识牌、监控及监测系统设置、档案建设等开展规范化建设，并加强入海排污口、排污通道及其规范化建设设施的维护管理，发现他人借道排污等情况的，应当立即向属地生态环境主管部门报告并留存证据。

第三章 备案

第十条【备案部门】

责任主体应当依法将入海排污口设置论证材料报滨海新区生态环境主管部门备案。滨海新区生态环境主管部门应当向社会公开入海排污口备案方式、需要提供的文件目录、备案文件范例等信息，并负责组织入海排污口备案的具体事项。

依据： 生态环境部《入海排污口监督管理办法（试行）》： 第十条 责任主体应当依法将入海排污口设置论证材料报入海排污口所在地设区的市级人民政府生态环境主管部门备案。 设区的市级人民政府生态环境主管部门对入海排污口备案部门存在争议的，由省级人民政府生态环境主管部门确定备案部门；省级人民政府生态环境主管部门对入海排污口备案部门存在争议的，由国务院生态环境主管部门海域派出机构确定备案部门。 备案部门应当向社会公开入海排污口备案方式、需要提供的文件目录、备案文件范例等信息。 《广西入海排污口监督管理办法实施细则（试行）》： 备案部门应当向社会公开入海排污口备案方式、需要提供的文件目录、备案文件范例等信息，并负责组织入海排污口备案具体事项。

第十一条【备案流程】

责任主体应当在入海排污口投入使用前，在线或纸质填报备案登记表，提交相关材料，并就其真实性、准确性、完整性负责。根据国家规定需要保密的，应当采用纸质备案方式。

备案部门收到备案材料后，对材料齐全、符合规定要求的，应当于5个工作日内按照有关技术规范要求予以命名和编码，并将备案回执反馈责任主体。备案材料不齐全、不符合规定要求的，备案部门应当场或者在5个工作日内一次性告知需要补正的内容。

备案部门在完成备案后15个工作日内，依法将入海排污口设置情况通报同级自然资源、渔业等部门和海事管理机构、海警机构、军队生态环境保护部门。

依据： 生态环境部《入海排污口监督管理办法（试行）》： 第十一条 责任主体应当在入海排污口投入使用前，在线或纸质填报备案登记表，提交相关材料，并就其真实性、准确性、完整性负责。 备案部门收到备案材料后，按照国家有关规定予以命名和编码，并将备案回执反馈责任主体。 备案部门在完成备案后15个工作日内，依法将入海排污口设置情况通报同级自然资源、渔业等部门和海事管理机构、海警机构、军队生态环境保护部门。 根据国家规定需要保密的，应当采用纸质备案方式。 《山东省入海排污口监督管理实施细则（试行）》：备案部门收到备案材料后，对材料齐全的，应当于5个工作日内按照有关技术规范要求予以命名和编码，并向责任主体发放备案回执。备案材料不齐全的，备案部门应当场或者在5个工作日内一次性告知需要补正的内容。 《广西入海排污口监督管理办法实施细则（试行）》： 入海排污口备案材料齐全、符合规定形式的，备案部门收到备案材料后，应在5个工作日内按照《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）予以命名和编码，并将备案回执反馈责任主体。入海排污口备案材料不全、不符合规定形式的，备案部门应一次性通知责任主体补充和退改。 《海南省生态环境厅入海排污口监督管理实施细则（试行）》： 备案部门收到备案材料后，应当于5个工作日内按照国家有关规定予以命名和编码，并将备案回执反馈责任主体。

第十二条【备案信息变更】

入海排污口备案后，法定代表人、联系人、通讯地址等基本信息发生变更，或责任主体发生变化等，责任主体应在信息变化后15个工作日内通过线上或纸质更新入海排污口备案信息。

已备案的入海排污口排放位置、排放方式等事项发生重大改变，排放污染物种类或排污量增加，需重新设置论证后，变更备案信息。

依据： 生态环境部《入海排污口监督管理办法（试行）》： 第十二条 入海排污口责任主体、排放方式等备案信息发生变化时，责任主体应当在信息变化后15个工作日内向备案部门更新入海排污口备案信息。 《海南省生态环境厅入海排污口监督管理实施细则（试行）》： - 入海排污口备案后，法定代表人、联系人、通信地址、联系电话等基本信息发生变更，或责任主体发生变化等，责任主体应当在信息变化后15个工作日内通过排污口备案平台或线下申请替换入海排污口备案登记表。 - 已备案的入海排污口排放位置、排放方式等事项发生重大改变，排放污染物种类或 - 排污量增加，需重新设置论证后，变更备案信息。 《山东省入海排污口监督管理实施细则（试行）》： 第十二条 入海排污口备案后，责任主体、排放方式等备案信息发生变化时，责任主体应当在信息变化后15个工作日内通过线上或线下更新备案信息。

第十三条【备案注销】

入海排污口永久停用，责任主体应当及时拆除或封堵排水设施及相关构筑物，线上或纸质填报注销登记表，滨海新区生态环境主管部门予以注销，并将相关证明文件、现场检查记录及影像资料等纳入档案管理。

依据： 生态环境部《入海排污口监督管理办法（试行）》： - 入海排污口永久停用，责任主体应当及时拆除或封堵排水设施及相关构筑物，在线或纸质填报注销登记表，设区的市级人民政府生态环境主管部门予以注销。 《入河入海排污口监督管理技术指南 整治总则》： 9.1 参照 6.2 规定取缔或被清理的排污口予以销号，相关证明文件、现场检查记录及影像资料等纳入档案管理。

第十四条【历史排污口备案】

《入海排污口监督管理办法（试行）》实施前在用的入海排污口，按下列要求备案:

（一）已完成入海排污口设置审批或备案的，责任主体不再重复备案，由备案部门予以命名和编码，完善备案管理台账。

（二）无审批或备案手续的，按照排污口整治技术指南要求依法应当取缔的，备案部门不予备案；其他情形的入海排污口，按照《入海排污口监督管理办法（试行）》的相关规定予以备案。

依据： 生态环境部《入海排污口监督管理办法（试行）》： 第十四条 本办法实施前在用的入海排污口，按下列要求备案: （一）已完成入海排污口设置审批或备案的，责任主体不再重复备案，由备案部门予以命名和编码，完善备案管理台账； （二）无审批或备案手续的，按照排污口整治技术指南要求依法应当取缔的，备案部门不予备案；其他情形的入海排污口，责任主体于2025年3月31日前提交登记表，备案部门予以备案。

第四章 监测和执法

第十五条【自行监测】

纳入排污许可管理的，责任主体应当按照排污许可证要求开展自行监测，可不在入海排污口重复开展。

未纳入排污许可管理的，以下类型入海排污口的责任主体应当按照排污口有关技术规范的要求开展自行监测：

（一）实施重点管理的；

（二）规模化海水养殖和设置统一排污口的集中连片海水养殖的排污口。

依据： 生态环境部《入海排污口监督管理办法（试行）》： 第十五条 纳入排污许可管理的，责任主体应当按照排污许可证要求开展自行监测，可不在入海排污口重复开展。 未纳入排污许可管理的，以下类型入海排污口的责任主体应当按照排污口有关技术规范的要求开展自行监测： （一）实施重点管理的； （二）规模化海水养殖和设置统一排污口的集中连片海水养殖的排污口。

第十六条【监控】

实施重点管理的入海排污口，责任主体应当在入海排污口监测采样点处进行流量等监控。多个排污单位共用一个排污口的，各排污单位应在排水汇入排污管线前进行流量监控。

依据： 生态环境部《入海排污口监督管理办法（试行）》： 第十六条 实施重点管理的入海排污口，责任主体应当在入海排污口监测采样点处进行流量等监控。 《广西入海排污口监督管理办法实施细则（试行）》： 第十六条【流量监控】 实施重点管理的入海排污口，责任主体应当在入海排污口监测采样点处进行流量等监控，多个排污单位共用一个排污口的，各排污单位应在排水汇入排污管线前进行流量监控。

第十七条【监督监测】

市生态环境主管部门制定年度监测计划，并组织滨海新区生态环境主管部门按照国家有关技术规范的要求组织实施监测。其中，对实行重点管理的入海排污口监测全覆盖，每季度至少监测1次。对实行简化管理的入海排污口监测比例每年不低于50%，每年监测1次，每两年全覆盖一次。对实行一般管理的入海排污口兼顾类型开展抽测，抽测比例每年不低于10%，每年监测1次。根据环境管理需求，视情可加大监测比例和频次。

依据： 生态环境部《入海排污口监督管理办法（试行）》： - 沿海省级人民政府生态环境主管部门制定监测计划，并组织设区的市级人民政府生态环境主管部门每年按照国家有关技术规范的要求实施行政区域内入海排污口监测。实施重点管理的入海排污口抽测比例应当高于实施简化管理的入海排污口，实施简化管理的入海排污口抽测比例应当高于实施一般管理的入海排污口。近岸海域生态环境质量未达到目标要求的应当适当加大监测比例和频次。 《山东省入海排污口监督管理实施细则（试行）》： ### 市级生态环境主管部门应当每年制定行政区内入海排污口监测方案，并报省级生态环境主管部门，按照国家有关技术规范的要求组织实施排污口监测。实行重点管理排污口监测全覆盖，每年监测频次不少于2次。实行简化管理排污口监测比例每年不低于20%。市级生态环境主管部门根据实际情况对实行一般管理的排污口实施差异化监测，辖区内排污口数量不足1500个的按照5%的比例开展监测，1500个以上但不足3000个的按照3%的比例开展监测，3000个以上的按照1%的比例开展监测。近岸海域生态环境质量不稳定区域应适当加大排污口监测频次。 ### 《广西入海排污口监督管理办法实施细则（试行）》： 第十七条【监督监测】自治区人民政府生态环境主管部门应制定监测计划，并组织设区的市级人民政府生态环境主管部门每年按照《入河入海排污口监督管理技术指南监测》的要求实施行政区域内入海排污口监测。实施重点管理的入海排污口监测全覆盖，每季度至少开展1次监测。实施简化管理的入海排污口监测比例不低于20%，每半年至少开展1次监测。实施一般管理的入海排污口监测比例不低于5%，每年至少开展1次监测。近岸海域生态环境质量未达到目标要求的应当适当加大监测比例和频次。监测结果于每年12月底前报送自治区人民政府生态环境主管部门，监测结果异常时应及时报送。 《海南省生态环境厅入海排污口监督管理实施细则（试行）》： - 第十八条省人民政府生态环境主管部门制定监测计划，并组织沿海市、县、自治县人民政府生态环境主管部门每年按照国家有关技术规范的要求实施行政区域内入海排污口监测。其中，对重点管理入海排污口监测全覆盖，沿海市、县、自治县人民政府生态环境主管部门每季度至少开展1次监测；对简化管理入海排污口监测比例每年不得低于50%，上下半年至少各开展1次监测，两年全覆盖一次；对一般管理入海排污口监测比例每年不得低于10%，全年开展1次监测。省生态环境主管部门负责抽查抽测。近岸海域生态环境质量未达到目标要求的应当适当加大监测比例和频次。 - 参照以上内容并结合我市实际完善。

第十八条【执法检查】

市和滨海新区生态环境主管部门应当将入海排污口执法检查纳入生态环境执法年度工作计划，对入海排污口设置、备案及注销、排放方式、自行监测等开展执法检查。

对违反法律法规规定设置入海排污口，以及设置入海排污口未备案、未按规定开展自行监测、监控的，要查明责任主体责任，确定违法事实后，应当按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国海洋环境保护法》等有关法律法规的规定对相应责任主体予以处罚。对于执法检查发现的存在问题的入海排污口，责任主体应当按照《中华人民共和国海洋环境保护法》等有关法律法规和国家有关技术规范要求开展整治。

依据： 生态环境部《入海排污口监督管理办法（试行）》： - 第十八条 设区的市级人民政府生态环境主管部门应当将入海排污口执法检查纳入生态环境执法年度工作计划，对入海排污口设置、备案及注销、排放方式、自行监测等开展执法检查。 - 对违反法律法规规定设置入海排污口，以及设置入海排污口未备案、未按规定开展自行监测、监控的，应当查明责任主体责任，确定违法事实后，按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国海洋环境保护法》等有关法律法规的规定对相应责任主体予以处罚。对于执法检查发现的存在问题的入海排污口，责任主体应当按照《中华人民共和国海洋环境保护法》等有关法律法规要求开展整治。

第十九条【监督检查】

市生态环境主管部门应当对滨海新区生态环境主管部门入海排污口日常监督管理工作情况进行核查，发现问题及时通报并跟踪督促整改，对整改落实不力、徇私舞弊、弄虚作假的，依法依规追究有关部门和人员责任。

依据： 生态环境部《入海排污口监督管理办法（试行）》： - 沿海省级人民政府生态环境主管部门应当对行政区域内设区的市级人民政府生态环境主管部门入海排污口监督管理工作情况进行核查，发现问题的依法依规严肃追究有关地方、部门和人员责任。 《海南省生态环境厅入海排污口监督管理实施细则（试行）》： - 第二十一条省生态环境主管部门对沿海市、县、自治县人民政府生态环境主管部门 - 入海排污口监督管理工作情况开展核查，发现问题及时通报相关部门，对在排污口监督管理工作中存在徇私舞弊、弄虚作假、敷衍塞责等行为的，依法依规严肃追究有关地方、部门和人员责任，并督促跟踪问题整改。

- 日常管理和信息公开

第二十条【动态管理】

市生态环境主管部门建立入海排污口动态管理台账，组织滨海新区生态环境主管部门按要求实时通过全国入海排污口监督管理信息化平台报送和更新，相关数据作为统计核实入海排污口监督管理工作情况的依据。

入海排污口动态管理台账按照首次填报、日常更新、注销登记实施动态管理。滨海新区生态环境主管部门按照备案要求对入海排污口统一编码后，首次填报入海排污口动态管理台账信息，并在日常监管过程中根据排污许可变更、监管要求变化及时更新入海排污口污染排放、监测、监控、检查等有关信息，入海排污口备案注销后，动态管理台账中应及时注明。

入海排污口动态管理台账应包括入海排污口基本情况、责任主体、设置备案、规范化建设、监测监控结果、执法检查、排污许可等信息，本细则实施前在用的入海排污口，入海排污口动态管理台账还应包括污染来源清单、问题清单、责任清单和整治措施清单。

依据： 生态环境部《入海排污口监督管理办法（试行）》： 第二十条 国务院生态环境主管部门组织建设全国入海排污口监督管理信息化平台。沿海省级人民政府生态环境主管部门应当建立入海排污口动态管理台账，按要求实时通过全国入海排污口监督管理信息化平台报送和更新，相关数据作为统计核实入海排污口监督管理工作情况的依据。国务院生态环境主管部门海域派出机构负责督促所辖行政区域内入海排污口动态管理台账完善。 入海排污口动态管理台账按照首次填报、日常更新、注销登记实施动态管理。设区的市级人民政府生态环境主管部门按照备案要求对入海排污口统一编码后，首次填报入海排污口动态管理台账信息，并在日常监管过程中根据排污许可变更、监管要求变化及时更新入海排污口污染排放、监测、监控、检查等有关信息，入海排污口备案注销后，动态管理台账中应当及时注明。 入海排污口动态管理台账应当包括入海排污口基本情况、责任主体、设置备案、规范化建设、监测监控结果、执法检查、排污许可等信息，本办法实施前在用的入海排污口，入海排污口动态管理台账还应当包括排查整治等信息。 《入海排污口排查整治成果巩固提升行动方案》： （二）分类开展监测 在排查过程中，按照《入河入海排污口监督管理技术指南 监测》要求，采用人工和自动相结合的方式，对我市入海排污口开展监测。对工矿企业、工业及其他各类园区污水处理厂、城镇污水处理厂排污口等重点管理排口实施水质流量全口径监测；按照“有水皆测”原则，对规模化畜禽养殖排口、海水养殖排口、农村污水处理设施排口以及港口码头排口、生活污水散排口、雨洪口等开展水质监测。监测工作可与监督性监测、自行监测等结合开展。（完成时间：2025年7月底前） （三）实施深度溯源 按照《入河入海排污口监督管理技术指南 溯源总则》要求，分类开展排口溯源。对排放去向明晰、对应关系明确的入海排污口可通过书面资料搜集形式进行非现场溯源；对于排水关系复杂、责任主体不明确、现存资料久远或不完整的排口要通过现场溯源，自下而上摸清干支流排水管线路径。对水质差的排口、非汛期排水的雨洪排口可采用泵站运行配合、机器人管道检测等方式开展深度溯源，逐个排口摸清排污口汇水片区的排污单元，建立污染来源清单；逐一片区分析存在问题及原因症结，形成问题清单；按照“谁污染 谁治理”和属地政府兜底原则，逐一明确排污口责任主体并建立清单。（完成时间：2025年8月底前） （四）全面彻底整治 根据入海排污口问题清单，对照《入河入海排污口监督管理技术指南 整治总则》（以下简称《整治总则》）规定的依法取缔、清理合并、规范整治等涉及的具体情形和技术要求，分类推进整治。按照附表2要求，明确“一口一策”具体整治措施，2025年9月底前完成入海排污口整治方案编制报请滨海新区人民政府审定后实施。属于《整治总则》6.1规定的依法取缔情形的，开展口门、管线接口封闭、管线通道内残渣残液清除、排污通道拆除、排口周边岸线恢复原貌等工作；属于《整治总则》7.1规定的清理合并情形的，原则上一个工况企业或排污单位只保留一个排污口；属于《整治总则》8.1规定的规范整治情形的，按照有关技术规范分类推进整治，能立行立改的可在排查监测溯源阶段统筹实施；涉及工程治理的排口，逐一明确整改目标、措施、完成时限和责任部门。完成整治的排污口及时进行核验，符合附表3整治判定条件的予以销号，并纳入台账做好日常监管。（完成时间：2025年11月底前整治工作取得重大进展）

第二十一条【信息公开】

滨海新区生态环境主管部门应当通过政府网站、政务新媒体等开展入海排污口监督管理法律法规和政策宣传，依法公开并定期更新入海排污口备案等相关信息。

入海排污口责任主体应当通过标识牌、显示屏、网络媒体等渠道主动向社会公开入海排污口位置、排放方式以及自行监测等相关信息。

依据： 生态环境部《入海排污口监督管理办法（试行）》： 第二十一条 设区的市级人民政府生态环境主管部门应当通过政府网站、政务新媒体等开展入海排污口监督管理法律法规和政策宣传，依法公开并定期更新入海排污口备案等相关信息。 入海排污口责任主体应当通过标识牌、显示屏、网络媒体等渠道主动向社会公开入海排污口位置、排放方式以及自行监测等相关信息。

第二十二条【监督举报】

对违反《入海排污口监督管理办法（试行）》及本细则规定的行为，一切单位和个人有权利进行监督和举报。滨海新区生态环境主管部门应当建立完善公众监督举报机制，鼓励公众举报入海排污口违法行为。

依据： 生态环境部《入海排污口监督管理办法（试行）》： 第二十二条 对违反本办法规定的行为，一切单位和个人有权利进行监督和举报。设区的市级以上人民政府生态环境主管部门应当建立完善公众监督举报机制，鼓励公众举报入海排污口违法行为。

- 第六章 附则

第二十三条【实施细则】

本细则由天津市生态环境局负责解释。

第二十四条【施行时间】

本细则自2026年1月1日起施行。

附件

附件 1：入海排污口备案登记表

附件 2：设置备案回执

附件 3：入海排污口注销登记表

附件1

入海排污口备案登记表

（格式）

申请单位（盖章）：

日    期：      年    月   日

天津市生态环境局 制表

入海排污口备案信息表

(重点管理和简化管理的入海排污口)

| - 备案登记主表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 责任主体名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 统一社会信用代码/组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 通信地址2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案情形3 | - □历史排污口（是否需要整治：□是；□否） - □新设置排污口； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入海排污口名称和编码 | - （此信息由备案部门填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - （拟）启用时间4 | - 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 排污口位置 | - （具体地址2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 所在海域 |  |  | - £渤海； |  |  | - 地理坐标5 |  | - 经度： - 纬度： |  |
|  | - 离低潮线距离6（km） |  |  |  |  |  | - 出水口距水面距离6（m） |  |  |  |
| 排污口类型 | □工矿企业排污口；□工业及其他各类园区污水处理厂排污口；□城镇污水处理厂排污口；□规模化畜禽养殖排污口；□规模化水产养殖排污口；□其他，具体分类： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水设施 类型7 | □明管；□暗管；□明渠；□暗渠；□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | £无闸门；£有闸门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批意见文号/备案编号8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污许可证号/登记编号9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入海排污口排放方式 | - □连续排放；□间歇排放；□无规律排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - □离岸排放；□岸边排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 是否共用：□是；□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩散器类型10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主要污染物允许排放浓度及排放总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 排放浓度11 |  | 排放总量12 |  | 项目 |  |  | 排放浓度11 |  | 排放总量12 |
| 入海排污口 设置论证结论13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入海排污口整治情况14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 写清该责任主体应承担的责任（表内信息发生变化的，按照本细则第十二条规定变更备案信息） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺：XX市XX县XX公司/单位/某某某承诺所填写各项内容真实、准确、完整，入海排污口符合《中华人民共和国海洋环境保护法》及国家和地方关于入海排污口设置的有关规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由XX市XX县（XX公司/单位/某某某）承担全部责任。 法定代表人或者主要负责人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 备案登记副表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任主体名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码/组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 通信地址2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟启用时间4 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置信息 | 厂界排污口 地理坐标5 |  | 经度： 纬度： |  |  | 汇入节点 地理坐标5 |  | 经度： 纬度： |  |
| 污水来源 | □工矿企业；□工业及其他各类园区污水处理厂；□城镇污水处理厂；□畜禽养殖；□水产养殖；□雨洪；□其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放方式 | □连续排放；□间歇排放；□无规律排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污许可证号/ 登记编号9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要污染物允许排放浓度及排放总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 排放浓度11 |  | 排放总量12 | 项目 |  |  | 排放浓度11 |  | 排放总量12 |
| 备注 | 写清该责任主体应承担的责任 (表内信息发生变化的，按照本细则第十二条规定变更备案信息) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺：XX市XX县XX公司/单位/某某某承诺所填写各项内容真实、准确、完整。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由XX市XX县(XX公司/单位/某某某)承担全部责任。 法定代表人或者主要负责人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.登记表分为主表和副表。一个排污单位对应一个排污口的，只填写主表即可。多个排污单位共用一个排污口的，主要责任主体应当填报主表和副表，副表可填写多份。

2.格式：地级市名称+区（市/县）名称+街道（乡/镇）名称+详细地址或企业名称，必要时可以用周边特征标志物信息与距离特征、方位特征结合的方式描述。

3.包括两种情形：（1）历史排污口备案是指《入海排污口监督管理办法（试行）》实施前在用的入海排污口的备案，应当按照排污口整治技术指南有关要求填写是否需要整治；（2）新设置排污口备案是指入海排污口首次建造使用前的备案，以及对原来不具有排污功能或者已废弃口门的使用的备案。

4.历史排污口备案的填写启用时间，新设置排污口备案的填写拟启用时间。

5.单位：°；保留小数点后6位，如XXX.XXXXXX°。

6.此项选填。污水海洋处置工程排污口需填写。

7.由管道、沟渠等共同构成或其他排水设施可选择“其他”，并说明排水设施的主要构成。

8.此项选填。已通过建设项目环境影响评价审批的，需填写环境影响评价审批意见文号，备案部门应当根据文号主动获取有关信息，协助填报。

9.此项选填。已取得排污许可证的，需填写排污许可证编号，备案部门应当根据编号主动获取有关信息，协助填报。多个排污单位/人共用一个排污口的，主表不需填写，取得排污许可证的排污单位在对应副表中填写排污许可证号/排污登记编号，本表中有关信息应当与排污许可证载明内容一致。

10.此项选填。安装扩散器的污水海洋处置工程排污口应当填写扩散器类型。

11.填写排污许可证规定的污染物排放限值；未取得排污许可证的，填写污染物排放应当执行的地方污染物排放标准限值，无地方标准的填写行业或国家污染物排放标准限值。单位：mg/L。多个排污单位共用一个入海排污口的，主表中填写各排污单位排放限值的最宽值。

12.填写入海排污口设置论证允许的污染物年排放总量，单位：吨/年。主要污染物种类数量多于表格数量的，可自行添加或单独附表填报。多个排污单位共用一个入海排污口的，主表中填写各排污单位污染物年排放总量的总和。

13.新设置入海排污口备案的填写设置论证结论，并附设置论证报告。

14.历史排污口备案且需整治的填写整治是否完成，如已完成，应当附整治完成说明材料。

入海排污口备案信息表

（一般管理的入海排污口）

| - 备案登记主表1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 责任主体 - 名称 |  |  |  |  |  |
| - 统一社会信用代码/组织机构代码 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 通信地址2 |  |  |  |  |  |
| 备案情形3 | - □历史排污口（是否需要整治：□是；□否） - □新设置排污口； |  |  |  |  |
| 入海排污口名称和编码 | - （此信息由备案部门填写） |  |  |  |  |
| - （拟）启用时 间4 | - 年 月 日 |  |  |  |  |
| - 排污口位置 | - （具体地址2） |  |  |  |  |
|  | - 所在海域 | - □渤海； |  | - 地理 - 坐标5 | - 经度： |
|  |  |  |  |  | - 纬度： |
| 排污口类型 | □工矿企业雨洪排口；□工业及其他各类园区污水处理厂雨洪排口； □规模以下水产养殖排污口；□农村污水处理设施排污口；□农村生活污水散排口；□大中型灌区排口；□其他 |  |  |  |  |
| 排水设施 类型6 | □明管；□暗管；□明渠；□暗渠；□闸门；□其他 |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批意见文号/备案编号7 |  |  |  |  |  |
| 排污许可证号/登记编号8 |  |  |  |  |  |
| 执行排放管控 要求9 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 | - □离岸排放；□岸边排放 |  |  |  |  |
| 排污口设置论证分析 | - 是否符合相关法律法规以及国家和地方关于入海排污口设置的有关规定： □符合；□不符合 2.是否有污水收集处理等污染防治措施：□无；□有，具体措施 |  |  |  |  |
| 入海排污口整治情况10 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 写清该责任主体应承担的责任 （表内信息发生变化的，按照本细则第十二条规定变更备案信息） |  |  |  |  |
| 承诺：XX市XX县XX公司/单位/某某某承诺所填写各项内容真实、准确、完整，入海排污口符合《中华人民共和国海洋环境保护法》及国家和地方关于入海排污口设置的有关规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由XX市XX县（XX公司/单位/某某某）承担全部责任。 法定代表人或者主要负责人签字： |  |  |  |  |  |

| - 备案登记副表1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 责任主体 - 名称 |  |  |  |  |  |  |
| - 统一社会信用代码/组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 通信地址2 |  |  |  |  |  |  |
| - （拟）启用时间4 | - 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 位置信息 | - 厂界排污口 - 地理坐标5 | - 经度： - 纬度： |  | - 汇入节点 - 地理坐标5 |  | - 经度： - 纬度： |
| 污水来源 | □工矿企业雨洪；□工业及其他各类园区污水处理厂雨洪； □水产养殖；□农村污水处理设施；□农村生活污水；□大中型灌区 |  |  |  |  |  |
| 排污许可证号/登记编号8 |  |  |  |  |  |  |
| 执行排放管控 要求9 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 写清该责任主体应承担的责任 （表内信息发生变化的，按照本细则第十二条规定变更备案信息） |  |  |  |  |  |
| 承诺：XX市XX县XX公司/单位/某某某承诺所填写各项内容真实、准确、完整，入海排污口符合《中华人民共和国海洋环境保护法》及国家和地方关于入海排污口设置的有关规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由XX市XX县（XX公司/单位/某某某）承担全部责任。 法定代表人或者主要负责人签字： |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.登记表分为主表和副表。一个排污单位对应一个排污口的，只填写主表即可。多个排污单位共用一个排污口的，主要责任主体应当填报主表和副表，副表可填写多份。

2.格式：地级市名称+区（市/县）名称+街道（乡/镇）名称+详细地址或企业名称，必要时可以用周边特征标志物信息与距离特征、方位特征结合的方式描述。

3.包括两种情形：（1）历史排污口备案是指《入海排污口监督管理办法（试行）》实施前在用的入海排污口的备案，应当按照排污口整治技术指南有关要求明确是否需要整治；（2）新设置入海排污口备案是指入海排污口首次建造使用前的备案，以及对原来不具有排污功能或者已废弃口门的使用的备案。

4.历史排污口备案的填写启用时间，新设置排污口备案的填写拟启用时间。

5.单位：°；保留小数点后6位，如XXX.XXXXXX°。

6.由管道、沟渠等共同构成或其他排水设施可选择“其他”，并说明排水设施的主要构成。

7.此项选填。建设项目已通过建设项目环境影响评价审批或备案的，需填写审批意见文号或备案编号，备案部门应当根据文号或备案编号主动获取有关信息，协助填报。

8.此项选填。已取得排污许可证的责任主体需填写排污许可证编号，备案部门应当根据编号主动获取有关信息，协助填报。本表中有关信息应当与排污许可证载明内容一致。

9.填写排污许可证规定的污染物排放标准名称；未取得排污许可证的，填写其污染物排放应当执行的地方污染物排放标准名称，无地方标准的填写行业或国家污染物排放标准名称。无排放管控要求的填无。多个排污单位/人共用一个排污口的，填写各排污单位排放限值最宽的污染物排放标准名称。

10.历史排污口备案且需整治的填写整治是否完成，如已完成，应当附整治完成说明材料。

附件2

入海排污口备案回执

备案号〔             〕

________（责任主体名称）：

根据《入海排污口监督管理办法（试行）》《天津市入海排污口监督管理实施细则（试行）》有关要求，你（单位）填报的在天津市滨海新区的XXX入海排污口排污已完成备案。

入海排污口名称为：________________。

入海排污口编码为：________________。

其他有关事项说明：________________。

你/你单位应当主动落实海洋生态环境保护主体责任，自觉接受相关主管部门和社会各界监督。

XX生态环境局（盖章）

年  月  日

附件4

入海排污口注销登记表

| 入海排污口名称 |  | 入海排污口编码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案号 |  |  |  |
| 统一社会信用代码/ 组织机构代码 |  |  |  |
| 入海排污口位置 | （详细地址） |  |  |
|  | 经度： 纬度： |  |  |
| 责任主体名称 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 注销原因 |  |  |  |
| 承诺 | 我（单位）对入海排污口进行注销登记，已□拆除排水设施及相关构筑物；□封堵入海排污口。愿意接受生态环境主管部门监管和社会公众监督，并承担由此导致的一切后果和责任。 法定代表人或主要负责人：签字（盖章） 申请日期： 年 月 日 |  |  |