2019-120116-76-01-460056

津环环评许可函〔2020〕2号

市生态环境局关于对京津冀东部绿色生态屏障独流减河倒虹吸工程环境影响报告书的批复

天津市水务工程建设事务中心：

你单位《关于报批京津冀东部绿色生态屏障独流减河倒虹吸工程环境影响报告书的请示》等材料收悉，经研究，现批复如下：

一、天津市水务工程建设事务中心拟投资29850万元实施京津冀东部绿色生态屏障独流减河倒虹吸工程，位于天津市滨海新区大港地区，主要建设内容为在独流减河左堤洪泥河首闸处，建设独流减河倒虹吸（起点位于万家码头泵站出水池，终点位于北大港水库的北围堤西端附近，全长3.7千米，设计流量30m3/s，年引水量3.0亿m3），包括输水箱涵（独流减河倒虹吸干线箱涵及供水联络线箱涵）、北大港水库穿堤闸、万家码头出水池改造等工程内容。其中在天津市生态保护红线、天津市永久性保护生态区域北大港水库红线区（北大港湿地自然保护区核心区与缓冲区范围）范围内建设北大港水库穿堤闸，在北大港水库黄线区（北大港湿地自然保护区实验区及水库周边200米范围）建设输水干线箱涵及供水联络线箱涵并对万家码头出水池改造，其中输水干线箱涵全长3.15千米，供水联络线箱涵全长0.55千米。该工程环保投资约371.62万元，主要用于施工期污染防治等。

该工程已征得国家林业和草原局的同意。2020年10月20日至2020年11月2日，我局将工程环境影响报告书全本在天津市生态环境局网站上进行了公示。在严格落实该工程环境影响报告书明确的各项生态环保措施的前提下，我局同意你单位按照报告书中所列工程的性质、规模、地点、采取的生态环境保护措施进行建设。

二、工程建设和运营过程中应对照环境影响报告书认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作：

1、严格落实施工期和运营期生态保护措施。严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》、《天津市永久性保护生态区域管理规定》等规定，建立完善的生态环境管理体系和生态环境管理制度，落实各项生态保护与生态修复措施。严格控制保护区内工程内容，尽量利用清挖土方进行回填，并及时清运废弃土方，以降低工程对保护区的生态破坏。严格落实自然保护区管理部门的意见，做好施工现场原始地貌的恢复。运营期加强生态监测，特别是施工区域周边宽河槽湿地及北大港湿地自然保护区核心区鸟类跟踪监测，积极开展项目后评价。

2、严格按照《天津市大气污染防治条例》、《市水务局关于印发<天津市水务工程建设扬尘控制导则>的通知》、《天津市建设工程施工现场防治扬尘管理暂行办法》、《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市打赢蓝天保卫战三年作战计划（2018-2020年）》、《天津市重污染天气应急预案》等有关规定，落实施工工地周边围挡、及时洒水抑尘、出入车辆冲洗、渣土淤泥车辆密闭运输、设立密闭式垃圾站、加强施工机械和运输车辆的维护保养等措施。施工工地必须做到“六个百分之百”方可施工，重污染天气应急期间停止土石方施工，最大程度减轻施工扬尘对周围大气环境的影响。

3、合理布局施工现场、合理安排施工作业时间及运输车辆走行路线和时间，选用低噪音、低振动的施工机械设备，加强环境管理，贯彻各项施工管理制度，减轻施工噪声对周围环境的影响。禁止夜间施工，控制施工规模和强度，最大程度减轻对鸟类活动的影响。

4、合理安排施工时间，根据气象条件合理调整施工。穿越或临近宽河槽湿地及北大港湿地自然保护区核心区时，施工期应避开鸟类迁徙期、繁殖期。

5、施工期混凝土养护废水、基坑排水、机械车辆清洗废水经沉淀后循环使用，严禁排入独流减河、北大港水库等相关水体。施工生活污水与化粪池粪污定期清掏，由罐车运输至附近的污水处理厂。

6、工程弃土可利用部分就近用于工程填方再利用，表层耕植土严禁丢弃，优先用于耕地和植被恢复，不可利用部分运至指定消纳场所，禁止将弃土弃渣弃至在北大港湿地自然保护区红黄线范围内。建筑垃圾统一收集，设置临时处置场，并设置遮挡围栏，禁止将固体废物堆放在周边农田。施工人员生活垃圾日产日清，委托当地城管部门及时清运处理。

7、采取植物措施和临时措施相结合的措施，降低主体工程区、施工生产生活区、交通道路区的水土流失。落实环境影响报告书中提出的动植物保护、水土保持和交通影响防治措施。

8、严格执行《天津市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》的相关要求，未进行信息编码的非道路移动机械不得进场作业，施工单位应对进出场机械及时登记并建立管理台账。

三、加强环境保护监督管理，强化施工单位安全责任意识及环境保护意识，对施工人员进行必要的安全教育和环境保护教育。建立健全相应的环境管理制度，制定事故应急预案，落实环境风险防范措施，确保工程施工期和恢复期（运营期）的环境安全。

四、工程需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

五、工程竣工后，应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序开展竣工环境保护验收，经验收合格，方可投入使用。实施竣工环境保护验收后运行3至5年，适时开展环境影响后评价。

六、工程的环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批该工程的环境影响评价文件。工程环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该工程开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、该工程应执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》GB3095-2012  一级、二级；

2、《地表水环境质量标准》GB3838-2002  Ⅲ类、Ⅳ类；

3、《地下水质量标准》GB/T 14848-2017；

4、《声环境质量标准》GB3096-2008  1类、2类；

5、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 15618-2018；

6、《污水综合排放标准》DB12/356-2018  三级；

7、《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011；

8、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008  2类。

八、由天津市生态环境保护综合行政执法总队、滨海新区生态环境局分别组织开展该工程“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

九、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的环境影响报告书分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队、滨海新区生态环境局、滨海新区行政审批局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

十、如工程建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。

此复

2020年11月11日

（此件主动公开）

抄送：天津市规划和自然资源局，天津市生态环境保护综合行政执法总队，滨海新区生态环境局，滨海新区行政审批局，滨海新区应急管理局，天津市生态环境科学研究院，北京中地泓科环境科技有限公司。