2017-120104-54-01-000866

津环环评许可函〔2020〕3号

市生态环境局关于天津地铁8号线一期工程

环境影响报告书的批复

天津市地下铁道集团有限公司：

你单位《关于报批天津地铁8号线一期工程环境影响报告书的请示》等材料收悉，经研究，现批复如下：

一、该工程途径南开区、和平区、河西区和津南区，起点位于南开区绿水公园站，终点位于津南区渌水道站（本期工程不含渌水道站，不含下瓦房站及琼州道大沽南路路口至琼州道解放南路路口区间（CK25+560~CK26+100）），线路全长18千米，全部采用地下敷设方式，共设车站16座，均为地下站；工程新建绿水园主变电所1座。线路建成后与6号线工程（渌水道~咸水沽西站）贯通运营，利用其海河教育园车辆段进行收发车、停车列检及定期检修作业。工程总投资约2462354.83万元人民币，其中环保投资约26182.8万元。

工程符合《天津市城市轨道交通第二期建设规划（2015-2020年）》。我局将该工程环境影响报告书全本在天津市生态环境局网站上进行了公示。在严格落实该工程环境影响报告书明确的各项环保措施的前提下，同意该工程建设。

二、工程建设和运营过程中要认真落实环境影响报告书中提出的各项环保措施，并重点做好以下工作：

1、工程建设须严格执行《天津市永久性保护生态区域管理规定》、《天津市永久性保护生态区域规划管理实施细则》等规定和所涉及的永久性保护生态区域主管部门的有关要求，并建立完善的生态环境管理体系和生态环境管理制度。严格控制施工范围，严禁在永久性保护生态区域内设置临时施工场地。临时占地尽量设置在永久占地范围内，对临时性占用的土地，在工程竣工前应恢复或优化原使用功能。

2、控制施工期噪声和振动影响。严格执行《天津市环境噪声污染防治管理办法》等文件的相关规定，合理布置施工场地，落实施工期噪声和振动防治措施。选择合理的施工工艺，施工运输路线应避开敏感目标，选择有效的环保防治措施，最大限度地降低对周围环境的影响。振动影响较大的机械设备远离敏感目标布置，敏感目标附近的场地应封闭施工，在场界修建隔声围墙或吸声屏障。合理安排作业时间，主动做好居民协调工作，如确需夜间施工，必须提前向区审批部门申请夜间施工许可，经审核批准并公告当地居民后方可施工。

3、减轻施工期对大气环境质量的影响。严格落实《天津市大气污染防治条例》、《天津市重污染天气应急预案》等文件的相关规定，施工现场必须做到“六个百分之百”方可施工。落实重污染天气应急响应、施工场地洒水抑尘、全部采用商品混凝土等环境影响报告书中提出的各项防护措施。定期对施工机械、运输车辆排放废气进行检查，确保尾气达标排放。

4、施工前做好施工驻地、施工场地的布置和临时排水设施。施工现场实行区域划分管理，施工期产生的废水分类收集，预处理后排入城市污水管网，禁止向各类河道、水域排水。专用油漆油料库地面墙面做好防渗、防漏处理，有毒有害危险化学品妥善保存，避免泄漏污染土壤和水体。

5、在文物及历史风貌建筑区间施工前，将保护方案报相关文物管理部门批准。对所涉及的文物制定施工过程中文物保护应急预案，施工中发现文物立即加以保护并上报文物保护部门。加强对文物建筑振动响应的跟踪监测和文物所在地区沉降的监测，发现异常立即采取补救措施。

6、控制运营期噪声和振动影响。各地下车站设置的风亭和冷却塔在采用低噪声设备的同时采取加强消声处理等措施，并尽量远离、避开、背向敏感目标，风亭应布设在距离敏感建筑物15米外。西康路站、成都道站、马场道站、人民公园站采用超低噪声冷却塔，并在部分冷却塔外加装隔声罩，或采取具有同等效果的消声措施。

优先选择噪声、振动值低、结构优良的车辆，加强轮轨的维护和保养。加强运营期沿线敏感目标噪声和振动的跟踪监测，预留相关工程措施资金，根据监测结果及时增补和完善防治措施。

7、沿线车站及主变电所生活污水经市政污水管网排入咸阳路污水处理厂、津沽污水处理厂等。

8、距风亭15米范围内不宜建筑居民区等敏感建筑。风亭排风口应背向敏感建筑物设置，确保敏感建筑物处臭气浓度满足相应限值要求。

9、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。危险废物交由有相应资质的单位处置，危废暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设和管理；主变电所设置事故油池；生活垃圾由城管部门统一收集、卫生填埋处理。

10、变电站运营期间工频电场强度和工频磁场强度均须低于相关限值要求。

11、加强工程防渗措施，做好主变电所事故油池防渗设计及施工，健全地下水水质监测系统，防止污染地下水。

12、按照原天津市环境保护局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理〔2002〕71号）和《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》（津环保监测〔2007〕57号）的要求，落实排污口规范化有关规定。

13、建立环境保护管理机构，加强运营管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放。

三、在轨道线路两侧沿线及风亭、主变电所等设施周围区域内的规划和建设中，充分重视交通设施的噪声、振动及风亭异味等影响问题，不宜在工程环境影响报告书提出的噪声、振动和异味防护控制距离内规划新建学校、医院和住宅等敏感建筑。

四、加强施工管理，强化责任意识，建立健全相应的环境管理制度，落实环境风险防范措施，确保工程施工期和运营期的环境安全。

五、工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。工程竣工后，应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入运行。

六、工程的环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批该工程的环境影响评价文件。工程环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该工程开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、该工程应执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》GB3095-2012  二级；

2、《声环境质量标准》GB3096-2008  1类、2类、3类和4a类；

3、《城市区域环境振动标准》GB10070-88；

4、《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》JGJ/T170-2009；

5、《古建筑防工业振动技术规范》GB/T50452-2008；

6、《建筑工程容许振动标准》GB50868-2013；

7、《地表水环境质量标准》GB3838-2002  IV类；

8、《污水综合排放标准》DB12/356-2018  三级；

9、《恶臭污染物排放标准》DB12/059-2018；

10、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008  3类；

11、《电磁环境控制限值》GB8702-2014；

12、《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011。

八、我局委托天津市生态环境保护综合行政执法总队、南开区生态环境局、和平区生态环境局、河西区生态环境局、津南区生态环境局，分别组织开展该工程“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

九、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的工程环境影响报告书分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队、南开区生态环境局、和平区生态环境局、河西区生态环境局、津南区生态环境局、南开区行政审批局、和平区行政审批局、河西区行政审批局和津南区行政审批局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

十、如工程建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。

此复

2020年12月31日

（此件主动公开）

抄送：天津市规划和自然资源局，天津市应急管理局，天津市生态环境保护综合行政执法总队，南开区生态环境局，和平区生态环境局，河西区生态环境局，津南区生态环境局，南开区行政审批局，和平区行政审批局，河西区行政审批局，津南区行政审批局，天津市生态环境科学研究院，中海环境科技（上海）股份有限公司。