2020-120000-76-01-002521

津环环评许可函〔2021〕6号

市生态环境局关于对天津市南水北调中线工程静海引江供水工程环境影响报告书的批复

天津市水务工程建设事务中心：

你单位《关于报批天津市南水北调中线工程静海引江供水工程环境影响报告书的请示》等材料收悉，经研究，现批复如下：

一、天津市南水北调中线工程静海引江供水工程（以下简称“该工程”）涉及武清区、西青区、静海区，主要建设内容为新建一座加压泵站、一条48.6千米的输水管线。加压泵站位于武清区王庆坨水库以南、南水北调天津干线输水箱涵和王庆坨分流井东北侧，占地面积8228平方米，由引水管道（自王庆坨分流井北侧引水箱涵至泵站进水池建设两条约530米的引水钢管）、进水池、泵站主副厂房及附属建筑物、出水管道等组成，设计流量2.5立方米/秒。输水管道工程全长约48.6千米，采用管径为DN1600的PCCP管、钢管，途径武清区、西青区和静海区，起点为加压泵站出水管，最终至规划静海区水厂，设计输水规模2.5立方米/秒、高日供水20万立方米/天。管线通过明开挖和顶管方式沿南水北调天津干线、京沪高速、大清河、独流减河、京沪高铁、静王改线、团王线等铺设，共需穿越铁路、公路、河道等8类设施78处。加压泵站涉及我市西北防风阻沙林带永久性保护生态区域红线区永久占地面积0.8228公顷；输水管线涉及湿地（东淀湿地）、林带（津沧高速公路、津晋高速公路、京沪高速公路、津保高速公路、津保铁路、京沪高速铁路和津沪铁路交通干线防护林带及西部楔形绿地、西北防风阻沙林带）、郊野公园（津西郊野公园）和河流（南水北调中线、子牙河（引黄及南水北调东线、南运河共线段）、大清河、独流减河）等4个类型15种永久性保护生态区域，涉及临时占地面积116.341公顷。管线工程同时涉及顶管穿越大运河天津段核心监控区（南运河静海区河段、南运河故道）和南水北调中线工程饮用水水源保护区。工程总投资79634.62万元人民币，其中环保投资约641.66万元。

该工程已征得天津市规划和自然资源局、国家文物局同意。工程符合《天津市供水规划（2020-2035年）》相关要求。2021年9月23日至2021年10月11日，我局将该工程环境影响报告书全本在天津市生态环境局网站上进行了公示。在严格落实该工程环境影响报告书明确的各项生态环境保护措施的前提下，我局同意你单位按照环境影响报告书中所列工程的性质、规模、地点、采取的生态环境保护措施进行建设。

二、工程建设和运营过程中要认真落实环境影响报告书中提出的各项环保措施，并重点做好以下工作：

1、严格落实施工期和运营期生态环境保护措施。严格执行《天津市永久性保护生态区域管理规定》、《大运河天津段核心监控区国土空间管控细则（试行）》等文件的有关规定，建立完善的生态环境管理制度，落实各项生态保护与生态修复措施，确保永久性保护生态区域功能不降低、性质不改变、环境不破坏、面积不减少。严格控制施工范围，减少施工临时占地，对临时性占用的土地，在工程竣工前应恢复或优化原使用功能。运营期做好植被的保护和恢复，加强生态监测。

2、减轻施工期对大气环境质量的影响。严格落实《天津市大气污染防治条例》、《天津市重污染天气应急预案》、《天津市建设工程施工现场防治扬尘管理暂行办法》等文件的相关规定，施工现场必须做到“六个百分之百”方可施工。落实重污染天气应急响应、施工场地洒水抑尘、使用智能渣土车、全部采用商品混凝土等环境影响报告书中提出的各项防护措施。选用合格施工机械设备、做好运行维护，定期对施工机械、运输车辆排放废气进行检查，确保尾气达标排放。

3、严格执行《天津市环境噪声污染防治管理办法》等文件的有关规定。合理设置、布局施工场地，合理安排施工作业时间及运输车辆走行路线和时间，选用低噪声、低振动的施工机械设备，加强施工现场管理和设备维护保养。原则上禁止夜间施工，如因工艺要求必须进行夜间施工的，应提前向所在地行政审批部门申请夜间施工许可，经审核批准后方可施工。控制施工规模和强度，最大程度降低施工噪声对周围环境及动物栖息的影响。

4、围堰修筑拆除等施工应尽量选择在枯水期进行，加强施工过程管理，降低对地表水环境的影响。施工现场设置隔油池、沉淀池，施工机械车辆冲洗废水、管道试压废水经处理后回用于车辆冲洗和场地洒水抑尘。施工期设置生态类移动厕所，定期委托清理粪污。

5、施工期建筑垃圾按城市管理部门要求送到指定的消纳场所处置，施工生活垃圾集中收集后委托城市管理部门及时清运，避免二次污染。工程弃土运至当地管理部门指定的弃土场。

6、施工期间的表土及其他土方应分层堆放于临时堆土场并采取相应的苫盖防护措施，施工完成后应及时回填表土并恢复植被。采取植物措施和临时措施相结合的方式，降低主体工程区、施工生产生活区、交通道路区的水土流失。落实环境影响报告书中提出的农田保护、水土保持和交通影响防治措施。

7、严格执行《天津市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》的有关规定，未进行信息编码的非道路移动机械不得进场作业，施工单位应对进出场机械及时登记并建立管理台账。

8、工程临近团泊鸟类自然保护区周边区域施工时，应避开鸟类繁殖及迁徙期，避免对鸟类栖息觅食产生干扰。

三、加强环境保护监督管理，强化施工单位安全责任意识及环境保护意识，对施工人员进行必要的安全教育和环境保护教育。建立健全相应的环境管理制度，制定事故应急预案，落实环境风险防范措施，确保工程施工期和运营期的环境安全。

四、工程需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

五、工程竣工后，应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入使用。通过环境保护设施竣工验收后三至五年内，适时开展环境影响后评价。

六、工程环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批该工程的环境影响评价文件。工程环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该工程开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、该工程应执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》GB3095-2012  二级；

2、《地表水环境质量标准》GB3838-2002  Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类；

3、《地下水质量标准》GB/T14848-2017；

4、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB15618-2018；

5、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018；

6、《声环境质量标准》GB3096-2008  1类；

7、《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011；

8、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008  1类。

八、我局委托天津市生态环境保护综合行政执法总队、武清区生态环境局、西青区生态环境局、静海区生态环境局分别组织开展该工程“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

九、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的工程环境影响报告书分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队、武清区生态环境局、武清区行政审批局、西青区生态环境局、西青区行政审批局、静海区生态环境局、静海区行政审批局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

十、如工程建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。

此复

2021年10月20日

（此件主动公开）

抄送：天津市规划和自然资源局，天津市应急管理局，天津市生态环境保护综合行政执法总队，武清区生态环境局、武清区行政审批局、西青区生态环境局、西青区行政审批局、静海区生态环境局、静海区行政审批局，天津市生态环境科学研究院，天津市环科弘诺环境科技有限公司。